## Questionnaire
Questionnaire – Aire de lavage
avec ou sans recyclage de l'eau de lavage
N° | Question | Réponse du client | Précisions / pièces jointes | Statut | Origine | Pourquoi cette question (utilité pour le dossier)
Ex. | Modèle et nombre de NHP utilisés (fiches techniques si possible) | 2 NHP eau chaude, 200 bar | Fiches techniques jointes par e-mail | Complet | Exemple | Ligne d'exemple du format de réponse attendu : à ne pas remplir.
1. Informations générales sur le projet
1.1 | Quel est le contexte du projet (création d'une aire, rénovation, mise en conformité) ? Pour lavage, remplisssage , gestion de transfert de liquides polluants ? |  |  | À compléter | Ajout | Cadre le besoin et le niveau de la proposition.
1.2 | Quels types d'équipements sont lavés (engins agricoles, TP, poids lourds, autres) ? |  |  | À compléter | Ajout | Détermine le type d'aire, les NHP et le traitement des eaux.
1.3 | Combien d'équipements lavez-vous en moyenne / mois ? |  |  | À compléter | Modèle | Dimensionne le volume d'eau à traiter.
1.4 | Dimensions du plus grand équipement lavé (L × l × h) |  |  | À compléter | Ajout | Dimensionne la piste, les potences et passerelles.
1.5 | Objectif principal du client (économie d'eau, conformité, productivité, confort) |  |  | À compléter | Ajout | Oriente l'argumentaire : avec ou sans recyclage.
1.6 | Budget indicatif et délai souhaité- Processus de décison( autres décideurs- appel d'offre ?= |  |  | À compléter | Ajout | Permet de calibrer la solution et le planning.
2. Aire de lavage/remplissage (existante ou à créer)
2.1 | Photos de la zone de lavage/remplissage |  |  | À compléter | Modèle | Première lecture du site avant visite.
2.2 | Dimensions de l'aire de lavage/remplissage (L × l) |  |  | À compléter | Modèle | Base du dimensionnement.
2.3 | Nombre de pistes de lavage/remplissage |  |  | À compléter | Modèle | Multiplie les équipements et le débit simultané.
2.4 | Aire de lavage/remplissage bétonnée ou aire de rétention souple autoportante ? |  |  | À compléter | Modèle | Détermine la technique d'étanchéité et de collecte.
2.5 | L'aire de lavage/replissage est-elle couverte ? |  |  | À compléter | Modèle | Une aire non couverte reçoit les eaux pluviales : impacte le by-pass.
2.6 | Pente et point bas existants (sens d'écoulement des eaux) |  |  | À compléter | Ajout | Conditionne la collecte et l'emplacement du poste de relevage.
2.7 | Équipements actuels : potence de lavage, passerelle de lavage, enrouleurs (nombre, état), mélangeurs (pour préparation de bouiliies-mélanges de produits chimiques) |  |  | À compléter | Modèle | Évite de proposer ce qui existe déjà.
2.8 | Si aire en béton : existe-t-il un poste de relevage pour intégrer une pompe de relevage ? |  |  | À compléter | Modèle | Sinon, à prévoir dans le chiffrage.
2.9 | Si aire en béton : un by-pass est-il prévu pour ne pas traiter l'eau pluviale ? |  |  | À compléter | Modèle | Sinon, à prévoir pour éviter de traiter l'eau de pluie.
2.10 | Surface de ruissellement raccordée à l'aire (aire + toiture éventuelle) |  |  | À compléter | Ajout | Dimensionne le by-pass et le volume pluvial.
2.11 | Accès, espace disponible et contraintes du site (circulation, encombrement, bâtiments proches) |  |  | À compléter | Ajout | Vérifie la faisabilité d'implantation.
3. Nettoyeurs haute pression (NHP)
3.1 | Modèle et nombre de NHP utilisés (fiches techniques si possible) |  |  | À compléter | Modèle | Débit et pression à prendre en compte dans le traitement.
3.2 | Utilisation des NHP en heures (par jour / par semaine) |  |  | À compléter | Modèle | Volume d'eau consommé et usure du matériel.
3.3 | Souhaitez-vous une proposition pour de nouveaux NHP : eau froide ou eau chaude ? |  |  | À compléter | Modèle | Opportunité de vente et choix du matériel.
3.4 | Niveau de salissure à traiter (boue, graisse, lisier, autre) |  |  | À compléter | Ajout | Choix de la pression, de la température et des produits.
3.5 | Nombre de lances utilisées simultanément |  |  | À compléter | Ajout | Débit maximal à traiter.
4. Énergie et fluides
4.1 | Électricité disponible (si possible triphasé tétra : 3 phases + neutre) |  |  | À compléter | Modèle | Alimentation des NHP et des pompes.
4.2 | Puissance disponible et distance du tableau électrique à l'aire |  |  | À compléter | Ajout | Section de câble et faisabilité du raccordement.
4.3 | Air comprimé disponible sur l'aire de lavage ? |  |  | À compléter | Modèle | Nécessaire pour certains équipements de traitement.
4.4 | Alimentation en eau (réseau, forage, puits) : débit et pression disponibles |  |  | À compléter | Ajout | Vérifie que l'alimentation couvre les besoins.
4.5 | Souhaitez-vous une piste de lavage autonome en énergie (panneaux solaires ou groupe électrogène) ?Besoin de Hors Gel ? |  |  | À compléter | Modèle | Option d'autonomie énergétique.
5. Gestion de l'eau de lavage
5.1 | Réutilisation de l'eau ou rejet direct ? |  |  | À compléter | Modèle | Détermine le besoin d'un système de recyclage.
5.2 | Si rejet direct : vers quelle évacuation (eaux usées, pluvial, fossé, autre) ? |  |  | À compléter | Modèle | Définit le niveau de traitement exigé avant rejet.
5.3 | Existe-t-il une autorisation ou convention de rejet, ou une obligation réglementaire ? |  |  | À compléter | Ajout | Cadre réglementaire à respecter dans la proposition.
5.4 | Volume d'eau consommé aujourd'hui (m³ / mois) et coût de l'eau |  |  | À compléter | Ajout | Base du calcul d'économie liée au recyclage.
5.5 | Nature des pollutions à traiter (boues, hydrocarbures, graisses, autre) |  |  | À compléter | Ajout | Choix des étapes de traitement.
5.6 | Contraintes locales (zone protégée, nappe phréatique, captage d'eau) |  |  | À compléter | Ajout | Peut imposer des exigences supplémentaires.
6. Produits de lavage
6.1 | Produits utilisés pour le lavage : détergent, autres (fiches de sécurité à nous fournir obligatoirement ( à demander à vos fournisseurs) |  |  | À compléter | Modèle | Compatibilité avec le traitement et le recyclage.
6.2 | Fréquence d'utilisation et dilution des produits |  |  | À compléter | Ajout | Charge chimique à traiter.
6.3 | Êtes-vous prêt à changer de produit pour un produit compatible avec le recyclage ? |  |  | À compléter | Ajout | Certains détergents perturbent le traitement.
7. Équipements complémentaires
7.1 | Citerne de récupération des eaux pluviales : souple ou rigide, aérienne ou enterrée ? |  |  | À compléter | Modèle | Réserve d'eau et gestion du pluvial.
7.2 | Citerne de stockage de carburant |  |  | À compléter | Modèle | Zone à protéger et à isoler de la piste.
7.3 | Rétentions |  |  | À compléter | Modèle | Sécurité et conformité du site.
7.4 | Dégrilleurs |  |  | À compléter | Modèle | Première étape de filtration.
7.5 | Séparateur d'hydrocarbures : aérien ou enterré ? |  |  | À compléter | Modèle | Étape de traitement et contrainte d'implantation.
7.6 | Potence- volucompteurs- Nhp |  |  | À compléter | Modèle | Equipement de lavage/remplissage
7.7 | Barre de protection (ex. : protéger les potences de lavage contre les chocs) |  |  | À compléter | Modèle | Protège les équipements de la piste.
7.8 | Autres besoins ou équipements souhaités (mélangeurs, volucompteurs,,,) |  |  | À compléter | Ajout | Laisse la porte ouverte à d'autres demandes.

## Synthèse
Fiche client et synthèse
Aire de lavage – analyse du dossier
Fiche client
Client / société
Interlocuteur
Téléphone / e-mail
Adresse du site
Date de l'échange
Rédigé par
N° de dossier
Avancement du questionnaire
Rubrique | Questions | Complet | À compléter | À vérifier | Non applicable | Taux de complétion
1. Informations générales sur le projet | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
2. Aire de lavage (existante ou à créer) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
3. Nettoyeurs haute pression (NHP) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
4. Énergie et fluides | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
5. Gestion de l'eau de lavage | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
6. Produits de lavage | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
7. Équipements complémentaires | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
Total | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0%
Analyse du dossier (à remplir)
Solution envisagée
Type d'aire
Nettoyeurs haute pression
Alimentation énergétique
Points de vigilance
Prochaine action
Date de relance
Mode d'emploi
Cellules à remplir : fond pêche (fiche client, réponses du client, précisions, statut, analyse du dossier).
Statut : choisir dans la liste (Complet, À compléter, À vérifier, Non applicable) ; l'avancement se met à jour automatiquement.
Origine : « Modèle » = question du document d'origine ; « Ajout » = nouvelle question proposée.
Pour supprimer une question non pertinente, choisir « Non applicable » : elle sort du calcul du taux de complétion.